	График работы: 08:00 — 17:00, пн-пт (Московское время+1:00)
Тел.: 8 (8452) 742-849
Сайт: 
E-mail: ksd-komplex@yandex.ru 


Опросный лист
Комплекс счетно-дозирующий КСД
*** Внимание: опросный лист необходимо заполнять на каждую единицу запрашиваемого оборудования.
(возле пунктов, которые необходимо отметить, указывайте слово «да»)
	№№
	Наименование параметра:
	

	1.
	Адрес места установки комплекса счетно-дозирующего: 
	

	2.
	Сведения о месте использования комплекса счетно-дозирующего и измеряемой среде:

	2.1
	Область применения оборудования:
(опишите подробно назначение установки и место ее использования)
	

	2.2
	Класс зоны по ГОСТ Р 51330.9-99 (ПУЭ-7):
	

	2.3
	Категория по пожарной и взрывоопасности (согласно СП12.13130.2009):
	

	2.4
	Климатического исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150:
	

	2.5
	Учет при перекачке:
	

	
	- из резервуара наземного 100 м3 в резервуар 100 м3;
	

	
	- из резервуара подземного 100 м3 в резервуар 100 м3;
	

	
	- из автоцистерны** 40 м3  в резервуар 100 м3;

	

	
	- из ж/д цистерны**  60 м3  в резервуар 100 м3;

	

	
	- резервуара* 100 м3  в ж/д или автоцистерны 10-40 м3;

	

	
	- другое (указать):
* указать высоту от дна резервуара до оси всасывающего фланца насоса, м (для подземных резервуаров);

** при сливе из ж/д или автоцистерн комплекс измерительный комплектуется фильтром-газоотделителем.
	

	2.6
	Трубопровод подводящей линии
	

	
	- длина, м (по умолчанию 100):
	

	
	- диаметр, мм (по умолчанию 100):
	

	2.7
	Трубопровод отводящей линии:
	

	
	- длина, м (по умолчанию 100):
	

	
	- диаметр, мм (по умолчанию 100):
	

	2.8
	Температура окружающей среды, °С:
	От - ___________________ до + __________________ 

	2.9
	Наименование учитываемой жидкости
	

	2.10
	Температура учитываемой жидкости, °С:
	От - ___________________ до + __________________ 

	2.11
	Рабочий диапазон вязксти учитываемой жидкости, сСт (мм2/с):
	

	2.12
	Плотность учитываемой жидкости, кг/м3:
	

	3.
	Сведения об оборудовании:

	3.1
	Необходимый учет:
	по объему
	по массе

	3.2
	Предел предельной погрешности:
	0,15%
	0,25%
	0,5%
	0,25%
	0,4%

	3.3
	Тип счетчика:
	ППО
	кориолисовый

массомер 

_______________

	
	
	ППВ
	объемный счетчик

с плотномером и термодатчиком 

___________

	
	
	ППТ
	иное (указать) ___________

________________________________________________

	
	
	иное (указать) ___________

________________________
	

	3.4 
	Тип вторичного прибора:
	СУ (механическое

счетное устройство) ______
	БУИ (блок ввода

и силовой блок)

	
	
	КУП (электронное

счетное устройство) ______
	

	3.5
	Расход учитываемой жидкости, м3/час:
	

	3.6
	Рабочее давление, МПа, не более:
	0,6 (по умолчанию)
	иное (указать) ___________

	3.7
	Способ управления:
* при наличии только механического счетного устройства управление производится только кнопкой «Пуск/Стоп»
	кнопка «Пуск/Стоп» ______
	управление с ПК _________

	
	
	ПДУ ___________________
	

	
	
	управление с ПК _________
	

	3.8
	Необходимость установки насосного агрегата:
	да
	нет

(указать марку имеющегося агрегата)



	3.9
	Требования по взрывозащите к электродвигателю насосного агрегата:
	

	3.10
	Тип оболочки электродвигателя насосного агрегата:
	

	3.11
	Требования к уплотнительным материалам:
	

	3.12
	Необходимость установки клапана-отсекателя:
	да
	нет

	3.13
	Необходимость установки фильтра:
	да
	нет

	3.14
	Тонкость фильтрации фильтрующего элемента, мкм:
	100 (по умолчанию)
	иное (указать) ___________

	3.15
	Подсоединение подводящего трубопровода к комплексу счетно-дозирующему на линии всасывания:
	фланцевое соединение

	
	
	быстроразъемное соединение типа «сухой разъем»



	
	
	быстроразъемное соединение типа «Camlock»



	
	
	иное (указать) 

	3.16
	Подсоединение подводящего трубопровода к комплексу счетно-дозирующему на линии нагнетания:
	фланцевое соединение

	
	
	быстроразъемное соединение типа «сухой разъем»



	
	
	быстроразъемное соединение типа «Camlock»



	
	
	иное (указать) 

	3.17
	Конструктивное исполнение:
	передвижная установка (на колесах)

	
	
	стационарная установка (на раме)

	
	
	в панелях с утеплителем

	
	
	в обогревных панелях

	
	
	иное (указать)

	3.18
	Тип пускорегулирующей аппаратуры:
	шкаф силовой общепромышленного исполнения (устанавливается за пределами взрывоопасной зоны)



	
	
	шкаф силовой взрывозащищенного исполнения (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем)



	
	
	шкаф силовой взрывозащищенного исполнения и взрывозащищенное соединение «вилка» + розетка» для подключения комплекса счетно-дозирующего (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем)



	
	
	пускатель магнитный взрывозащищенного исполнения (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем)



	
	
	пускатель магнитный взрывозащищенного исполнения с взрывозащищенным соединением «вилка» + розетка» (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем)

	3.19
	Требования к коррозионной защите:
	

	3.20
	Устройство налива:
	с ручным прекращением налива

	
	
	с автоматическим прекращением налива, с герметизированным наливом и отводом паров

	
	
	с автоматическим прекращением налива

	
	
	с устройством нижнего налива

	4.
	Дополнительные опции:
	Обратный клапан (для предотвращения обратного хода продукта от наливного устройства)

	
	
	Кран шаровый фланцевый полнопроходный (на входе в систему налива)

	
	
	Экоподдон в сборе со штуцером

	
	
	Устройство заземления

	
	
	Программное обеспечение

	
	
	Персональный компьютер с принтером

	
	
	Иное (указать)

	5.
	Необходимое количество комплексов счетно-дозирующих КСД, шт:
	


Внимание: При наличии гидравлической (технологической) схемы трубопроводов с указанием отводов для подключения комплекса измерительного, схему необходимо приложить к данному опросному листу

Необходимое дополнительное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования к оборудованию:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Подпись _____________________
Дата '' ____ '' _______________ 20____ г.

